| 試験場名称： | 試験設備名称： |
| --- | --- |

| ＶＦ１５４ (2010.06.01) |  | 試 験 所 認 定 申 請 付 属 書 （空気伝搬騒音試験設備概要） |
| --- | --- | --- |
|  | 試験責任者 |  |
|  | 所属（役職） |  |
|  | 氏 名 |  |
|  | １．試験設備の設置場所： 残響試験室 半無響室 その他（ ） |  |
|  | ２．設置場所（大きさ） 残響試験室：内部写真及び図面を提出のこと 長辺 ( m) 短辺 ( m) 高さ ( m) 半無響室：内部写真及び図面を提出のこと 長辺 ( m) 短辺 ( m) 高さ ( m) 特定の任意の場所(物理的な広さが判明できる写真) |  |
|  | ３．残響試験室を利用する場合、その検証結果： 試験室の拡散性の検証データ(ISO 3741附属書、又はISO 3741本体による検定結果) 暗騒音レベル ： dB （Ａ特性音圧レベル） 遮音性能$ ： dB 注記$) 試験室内外の遮音量データ (通常500 Hzにおける値。もし、あれば測定条件等を含む。) |  |
|  | ４．半無響室を利用する場合、その検証結果： 逆二乗則の成立範囲の検証データ(ISO 3745による検定結果、又はISO 3744による環境補正K2) カットオフ周波数 ： Hz 暗騒音レベル ： dB（Ａ特性音圧レベル） 遮音性能$ ： dB 注記$) 試験室内外の遮音量データ（通常500 Hzにおける値。もし、あれば測定条件等を含む。） |  |
|  | ５．標準試験卓 ：有 無 製造者： 図 面：有 無 型 式： 写 真：有 無 注記）卓の材質及び寸法を提出すること。 |  |
|  | ６．タイピングロボット：有 無 製造者： 型 式： 写 真：有 無 |  |
|  | ７．測定用ソフトウェア、マイクロホン 測定用ソフトウェア 名称： 版数： 社名： 測定用ソフトウェア 名称： 版数： 社名： マイクロホン 製造者： 型名： 製造者： 型名： |  |
|  | ８．外部電源を使用する供試装置の給電系 (a) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相)、直流( V) (b) 供給電源：( V)，( kVA)，( Hz)，( 相)、直流( V) |  |